|  | Bioclean 2000 | Bioclean 4000 | Bioclean 6000 | Bioclean 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soovituslik kasutus | Harjapesula, käsipesula | Survepesula | Bussi ja veoautode pesu | Pesutänavad |
| Tootlikus | 2000L/h | 4000L/h | 6000L/h | 8000L/h |
| Settekaev > | 5000L | 10000L | 14000L | 18000L |
| õhutuskaev > | 5000L | 5000L | # 10000L | 10000L |
| Vajalik põranda pindala | 1 x 1,4m | 1 x 1,4m | 1 x 1,6m | 1 x 2,1 |
| Maksimaalne el. võimsus | 2,9 kw | 3,1 kw | 4,3 kw | 4,9 kw |